
**BRUKSANVISNING HURTIGTEST**

**Utstyr**


* **Testpinne**
* **Brikke som vist på bilde, ligger oppi hvit emballasje**
* **Testglass med væske i bunn**
* **Blank kork til testglass**

Video: **https://youtu.be/LDusIOf3Zo0**

**Start med å pakk opp utstyret som medfølger i pose og legg ut på benk, ta ut brikke fra emballasje og legg klar. Åpne deretter testpinnen og utfør test.**

1) Vend pasientens hode litt bakover

2) Vri testpinnen mens du fører den inn i neseboret, ca 2 cm inn fra kanten av neseboret

3) Roter testpinnen 4 ganger mot neseveggen, utfør dette i begge nesebor.

4) Ta testpinnen oppi testglass, klem sammen testglasset i bunnen med pinnen. Og vri pinnen rundt minst 5 ganger.

5) Ta ut testpinnen samtidig som du klemmer på sidene av testglasset for å trekke ut væske fra testpinnen.

6) Sett godt på blank kork på testglass.

7) Forsiktig snu testglass. Hold det slik uten bevegelse i minst 30 sekunder.

8) Drypp forsiktig 4 dråper av innholdet i testglass over på dråpepunkt (rundt felt) på brikken.

9) Les av resultat etter 15-30 minutter.

